## NOVÁ
REKAPITULACE
| 1. Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| 2. Rozvaděče | [5 empty] | 0
| 3. Svítidla | [5 empty] | 0
| 4. HZS | [5 empty] | 0
| Součet bez DPH | [5 empty] | 0
p.č. | Popis | Jedn. | Množ. | Montáže |  | materiál
| 1. Elektroinstalace |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem
1. | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 250 |  | 0 |  | 0
2. | Krabice přístrojová KP68 | ks | 12 |  | 0 |  | 0
3. | Krabice rozvodná KR 68 | ks | 16 |  | 0 |  | 0
4. | spínač č.1, bílý, IP20, včetně rámečku | ks | 8 |  | 0 |  | 0
5. | spínač č.5, bílý, IP20, včetně rámečku | ks | 4 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
2. Rozvaděče
6. | Doplnění chrániče 2/10A/30mA | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| ks |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
3. Svítidla
7. | A - 1x 41 W, 5350 lm, Ra 80, 4000K, přisazené, AL mřízka | ks | 36 |  | 0 |  | 0
8. | B - 1x 33 W, 5000 lm, Ra 80, 4000K, přisazené | ks | 8 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
4. HZS
9. | Demontáže el.instalace | hod | 16 |  | 0
10. | Koordinace s investorem | hod | 4 |  | 0
11. | Koordince se stavbou | hod | 2 |  | 0
12. | Certitikované měření osvětlení – všech prostor | hod | 40 |  | 0
13. | Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy) | % | 6 | 0 | 0
14. | Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu | % | 1 | 0 | 0
15. | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru. | hod | 4 |  | 0
16. | Ekologická likvidace odpadového materiálu | hod | 3 |  | 0
17. | Značení systémů – štítky, popisky | hod | 2 |  | 0
18. | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 10 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0
Poznámka:
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,
které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
Note on D17: skryté
Note on D23: skryté
Note on D30: skryté
Note on D45: skryté